附件2

宁波市市级公共机构节水型单位建设标准

| 序号 | 指标 类型 | 指标 | 计算（考核）方法 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 （45分） | ★水计量率 |  | 用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到95%，分别达到得9分；用水单位水计量率不达标不得分；次级用水单位水计量率每低1%扣1分，直至扣完。 | 9 |
| 2 |  | ★节水器具普及率 |  | 节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例 到100%得9分，每低1%扣1分，直至扣完。 | 9 |
| 3 |  | 人均用水量 |  | 依据评价上一个自然年度本省同类型单位用水量平均值进行判定： 人均用水量≤0.9×平均值，得10分； 0.9×平均值＜人均用水量≤平均值，得8分； 平均值＜人均用水量≤1.1×平均值，得5分； 1.1×平均值＜人均用水量≤1.2×平均值，得3分； 1.2×平均值＜人均用水量，得0分。 | 10 |
| 4 |  | 用水器具漏失率 |  | 用水器具漏失率≤4%得9分，否则每高1%扣1.5分，直至扣完。 | 9 |
| 5 |  | 中央空调冷却补水率 |  | 中央空调冷却补水率≤1%得5分（无此项按空项折算）。 | 5 |
| 6 |  | 锅炉冷凝水回收率 |  | 锅炉冷凝水回收率大于50%得3分，每低2%扣1分直至扣完（无此项按空项折算）。 | 3 |
| 7 | 管理指标（55分） | 规章制度 | 查看文件和相关资料 | 1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得3分； 2）制定年度用水计划并落实得2分，完成当年内部节水指标得2分； 3）明确节水主管部门得2分，明确节水管理人员得2分； 4）两年内未受到浪费用水处罚得2分。 | 13 |
| 8 |  | 计量统计 | 查阅有关资料，核实数据 | 1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得5分，实现按分户、功能分区计量得3分，实现按分户计量得1分； 2）有原始用水记录和统计台账得2分。 | 7 |
| 9 |  | 节水技术改造与推广 | 查阅节水改造资料和设施建设材料、核对节水器具清单，现场查看 | 1）新建、扩建、改建的单位，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得3分（无新建、扩建、改建工程按空项折算）； 2）近几年实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，得3分； 3）铺设透水地面或地面采取透水措施得1分； 4）所用节水设备和器具全部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品得3分； 5）绿化采用高效浇灌方式得3分（无绿化按空项折算）。 | 13 |
| 10 |  | 管理维护 | 查阅相关资料、现场抽查 | 1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得3分； 2）无擅自停用节水设施行为得3分； 3）有完整的管网图得3分； 4）有完整的计量网络图得3分； 5）开展水平衡测试或5年内有水平衡测试报告书得3分。 | 15 |
| 11 |  | 节水宣传 | 查阅有关资料、现场查看 | 1）编制节水宣传材料得2分； 2）职工有较强节水意识得3分； 3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得2分。 | 7 |
| 12 | 鼓励性指标（加分项）（5分） | 非常规水源利用 | 查阅有关资料、现场查看 | 1）建设雨水集蓄、海水淡化设施或再生水利用系统并有效利用得3分； 2）绿化、景观用水等采用非常规水源，每一项得1分，总分2分。 | 5 |
| 总分（100+5） |

建设标准说明

一、为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），深入推进公共机构节水型单位创建工作，根据国管局印发的《关于加强公共机构节水工作的通知》（国管节能〔2013〕181号），以及宁波市公共机构实际情况，制定本标准。

二、本标准适用于宁波市市级公共机构节水型单位的建设和验收。

三、公共机构节水型单位建设标准主要由技术指标、管理指标两部分组成，总计100分。其中技术指标为45分，由水计量率、节水器具普及率等6项指标组成；管理指标为55分，由规章制度、计量统计等5项指标组成。另外，为了倡导和推广非常规水资源利用，增设鼓励性指标5分作为加分项。

四、公共机构节水型单位的总得分应当≥85分，并且任一加“★”指标的得分不得为0分，总分≥90分以上可申报省级。

五、技术指标中，各项指标解释及验收方法如下：

（一）水计量率是指在一定的时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比，其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）国家标准执行，验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式；

（二）节水器具普及率中节水设备、器具是提高用水效率，减少水使用量的机械设备和储存设备的统称，如节水型水龙头、便器、淋浴、喷灌等器具，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查的用水点不少于10处；

（三）人均用水量是指单位年用水量和在编职工数的比值，同类型单位是指性质相似、用水习惯相似、水用途相似的单位，验收时采取查阅资料的方式；

（四）用水器具是指单位内所有的用水设备和部位。器具漏水有一处滴漏点算一处漏水，验收时采取现场随机抽查的方式，抽查用水点不少于10处；

（五）中央空调冷却补水率是指用于中央空调冷却塔补水量占总循环量的百分比。验收时采取随机抽查的方式；

（六）锅炉冷凝水回收率是指蒸汽冷凝水回用量与年蒸汽发气量的比值，验收时采取查阅资料与现场查验相结合的方式。

六、有空项指标分值和总得分折算公式

（一）有空项指标分值折算公式

折算后得分=[其余项目得分/（该项指标总分值-空项的总分）]×该项指标总分值

其余项目得分：该项指标内其他分项指标得分之和；

空项的总分：申报单位不涉及的该项指标内评价分项总分之和。

（二）有空项总得分折算公式

折算后得分=[其余项目得分/（100-空项的总分）]×100

其余项目得分：申报单位的技术指标、管理指标得分之和，不包括鼓励性指标得分；

空项的总分：申报单位不涉及的评价项目总分之和。